| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 04 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh

- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm

- Số điện thoại: 0356675562

- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 15/04/2024 đến trước 16h ngày 25/04/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/04/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| TT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng /khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khay quả đậu sâu lòng loại trung | Chất liệu làm bằng inox | 2 | Cái |
| 2 | Hộp bông cồn loại to | Chất liệu làm bằng inox | 4 | Cái |
| 3 | Bơm tiêm áp lực | Tạo Áp lực tự động tốt Không tốn quá nhiều lực tay khi tiêm nên thao tác sẽ nhanh và gọn hơn An toàn khi sử dụng | 2 | Cái |
| 4 | Thìa nạo Curest | Chất liệu làm bằng inox | 3 | Cái |
| 5 | Bát inox | Chất liệu làm bằng inox, đường kính 25cm | 2 | Cái |
| 6 | Xô nhựa đựng chất thải y tế | Chất liệu làm bằng nhựa dẻo, thể tích 5L | 2 | Cái |
| 7 | Bộ thử kính. | Viền kính phía ngoài được làm bằng nhựa, đơn giản và dễ sử dụng Các chỉ số độ ở vị trí cầm tay của mỗi mặt kính sử dụng kỹ thuật khắc rõ lên cho độ bền lâu và kéo dài tuổi thọ Các tròng kính được làm bằng thủy tinh chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thị lực quốc gia. | 1 | Bộ |
| 8 | Phẫu tích không mấu chuôi vàng | Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 12cm | 10 | Cái |
| 9 | Phẫu tích có mấu chuôi vàng | Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 12cm | 10 | Cái |
| 10 | Đèn gù hồng ngoại | - Công suất đèn 250W, có thể tăng giảm cường độ công suất tùy mức độ điều trị bệnh. Có độ bền cao, tuổi thọ của bóng đèn hồng ngoại ≥ 6000 giờ chiếu sáng. - Có thể điều chỉnh chiều cao từ phù hợp với mọi tư thế | 8 | Cái |
| 11 | Hộp hấp bông gạc | Chất liệu làm bằng inox, size 24 cao 16cm | 1 | Cái |
| 12 | Kéo thẳng mũi nhọn | Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 18cm | 1 | Cái |
| 13 | Giá để ống nghiệm | Chất liệu làm bằng inox | 1 | Cái |
| 14 | Panh có mấu | Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 20cm | 2 | Cái |
| 15 | Vòng tránh thai TCU 380 | Mềm dẻo dễ đặt. Không gây tổn thương góc đáy. Không rơi ra ngoài. | 50 | Cái |
| 16 | Đèn gù khám phụ khoa | Đèn sử dụng ánh sáng led không gây nóng cho bệnh nhân khi tham gia khám chữa bệnh độ sáng cao. Chân đèn có bánh xe di chuyển | 1 | Cái |
| 17 | Hộp inox có nắp | Chất liệu làm bằng inox size26, cao 16cm | 1 | Cái |
| 18 | Hộp inox có nắp | Chất liệu làm bằng inox size 36, cao 29cm | 1 | Cái |
| 19 | Kẹp săng mổ | Chất liệu làm bằng inox, dài 10cm | 6 | Cái |
| 20 | Panh phẫu thuật cong không mấu | Chất liệu làm bằng inox, dài 14cm | 6 | Cái |
| 21 | Khay quả đậu sâu lòng nhỏ | Chất liệu làm bằng inox | 1 | Cái |
| 22 | Panh phẫu thuật thẳng không mấu | Chất liệu làm bằng inox, dài 25cm | 4 | Cái |
| 23 | Kéo phẫu thuật | Chất liệu làm bằng inox, dài 10,5cm | 1 | Cái |
| 24 | Kẹp phẫu tích có mấu | Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm | 1 | Cái |
| 25 | Kẹp phẫu tích không mấu | Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm | 1 | Cái |
| 26 | Cây móc dụng cụ tránh thai | Chất liệu làm bằng inox | 1 | Cái |
| 27 | Thước đo buồng tử cung | Chất liệu làm bằng inox | 2 | Cái |
| 28 | Kéo phẫu thuật thẳng nhọn | Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm | 1 | Cái |
| 29 | Kéo phẫu thuật cong tù | Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm | 1 | Cái |
| 30 | Dung dịch Axit Acetic | Dạng dung dịch đóng lọ 500ml | 1 | Chai |
| 31 | Dung dịch Lugol | Dạng dung dịch đóng lọ 500ml | 1 | Chai |
| 32 | Lọ thủy tinh có nắp | Làm bằng thủy tinh, thể tích 125ml | 2 | Cái |
| 33 | Hộp inox đựng bông cồn | Chất liệu làm bằng inox, đường kính 10cm | 3 | Cái |
| 34 | Kìm kẹp kim | Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm | 1 | Cái |
| 35 | Bơm Karman 1 van | Dùng trong sản khoa | 1 | Bộ |
| 36 | Bơm Karman 2 van | Dùng trong sản khoa | 1 | Bộ |
| 37 | Ống hút thai số 4 | Ống hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân. | 3 | Cái |
| 38 | Ống hút thai số 5 | Ống hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân. | 10 | Cái |
| 39 | Ống hút thai số 6 | Ống hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân. | 10 | Cái |
| 40 | Ống hút thai số 7 | Ống hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân. | 5 | Cái |
| 41 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao. - Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt. | 1 | Bộ |
| 42 | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | Cân cơ học dễ dàng sử dụng, hạn chế tối đa sai số Phù hợp để đo người có chiều cao từ 70cm – 190cm, với mức cân 0.5kg – 120kg sẽ phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Bàn cân có kích thước lớn 28cm x 38cm để người dùng có thể đứng vững trên cân đặc biệt là các trẻ nhỏ. | 2 | Cái |
| 43 | Kẹp phẫu tích không mấu | hất liệu làm bằng inox, dài 12cm | 1 | Cái |
| 44 | Ống hút tiểu phẫu | Chất liệu nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng. | 25 | Cái |
| 45 | Lentulo | Được làm bằng thép không gỉ, có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ hấp khử trùng tái sử dụng mà không bị biến dạng, biến tính. Thiết kế phù hợp: dễ sử dụng, đưa thuốc hiệu quả. | 28 | Cái |
| 46 | Panh phẫu thuật cầm máu cong không mấu | Chất liệu làm bằng inox, dài 12.5cm | 2 | Cái |
| 47 | Banh vết mổ | Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm | 1 | Đôi |
| 48 | Nhíp không mấu | Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm | 2 | Cái |
| 49 | Nhíp có mẫu | Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm | 2 | Cái |
| 50 | Kéo phẫu thuật loại cong | Chất liệu làm bằng inox, dài 11.5cm | 2 | Cái |
| 51 | Kéo phẫu thuật loại thẳng | Chất liệu làm bằng inox, dài 11.5cm | 2 | Cái |
| 52 | Kìm kẹp kim | Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm | 2 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 5-7 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

|  | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn như sau:

- Báo giá vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn như sau:

| STT | Danh mục | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của vật tư, y dụng cụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |