| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC Về việc đề nghị báo giá mua máy hút ẩm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 02 năm 2025 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua sắm Máy hút ẩm phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Vũ Đình Nhiệm

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0976.580.124

- Địa chỉ email: vudinhnhiem72@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại: Tổ chức hành chính - TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: tchcbvgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: TDP Hưởng Lộc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0976.580.124

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ16h 30 ngày 19 tháng 02 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 29 tháng 09 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hút ẩm | a. Yêu cầu chung - Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn: ISO - Nguồn điện sử dụng: 100 đến 240 VAC, 50/60Hz b. Yêu cầu máy - Máy hút ẩm: c. Yêu cầu kỹ thuật - Công suất hút ẩm khoảng 20L/ngày - Diện tích sử dụng cho phòng từ 25-30m2 - Lượng gió thổi ra lớn nhất 180m3/h - Công Suất hoạt động 260W - Bình chứa dung tích 4 lít - Chế độ hoạt động + Tự động (hút ẩm tự động) , Cao (hút ẩm mạnh mẽ), Thấp (hút nhẹ nhàng), Sấy quấn áo, Lọc không khí / chạy quạt. d. Yêu cầu khác - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc.. - Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | 1 | Máy |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Hành chính - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Ban giám đốc; - Websibe Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |