| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cải tạo khu Căng tin bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ: KTV tin học

- Số điện thoại: 0912113428

- Email: vanminhnv31@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Phòng TCHC - Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: vanminhnv31@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 01/12/2023 đến trước 16h ngày 10/12/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 01/12/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Việc cải tạo Căng tin bệnh viện cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CẢI TẠO MÁI |  |  |  |  |
| 1 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m | 100m2 | 1,4491 |  |  |
| 2 | Giải tỏa cành cây gẫy, cây loại 1 | 1 cây | 2,0 |  |  |
| 3 | Tháo tấm lợp tôn khu bếp nấu | 100m2 | 1,7561 |  |  |
| 4 | Lợp mái che khu bếp nấu bằng tôn múi chống nóng, chống ồn khu bếp 15% lợp mới | 100m2 | 0,2634 |  |  |
| 5 | Lợp mái che khu bếp nấu bằng tôn múi tận dụng 85% toàn bộ mái | 100m2 | 1,4927 |  |  |
| 6 | Tôn úp nóc khổ 300mm dày 0.4mm | m | 58,7380 |  |  |
| 7 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T | m3 | 1,3171 |  |  |
| 8 | Vận chuyển phế thải tiếp 2km bằng ô tô - 2,5T | m3 | 1,3171 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG: CẢI TẠO MÁI |  |  |  |  |
|  | CẢI TẠO TƯỜNG |  |  |  |  |
| 9 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ trong và ngoài nhà | m2 | 706,6948 |  |  |
| 10 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T | m3 | 1,10 |  |  |
| 11 | Vận chuyển phế thải tiếp 2km bằng ô tô - 2,5T | m3 | 1,10 |  |  |
| 12 | Trát vá trần hành lang, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 2,0 |  |  |
| 13 | Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả -1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 354,6535 |  |  |
| 14 | Quét vôi các tường ngoài nhà - 1 nước trắng, 2 nước màu | m2 | 352,0413 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG: CẢI TẠO TƯỜNG |  |  |  |  |
|  | CẢI TẠO NỀN, TRẦN |  |  |  |  |
| 15 | Tháo dỡ trần phòng ăn cán bộ | m2 | 7,280 |  |  |
| 16 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T | m3 | 0,2184 |  |  |
| 17 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 2,5T | m3 | 0,2184 |  |  |
| 18 | Thi công trần bằng tấm nhựa | m2 | 12,3032 |  |  |
| 19 | Phá dỡ nền gạch đất nung | m2 | 1,80 |  |  |
| 20 | Lát nền khu rửa bằng gạch 25cmx25cm, vữa XM M75, PCB30 | m2 | 1,80 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG: CẢI TẠO NỀN, TRẦN |  |  |  |  |
|  | CẢI TẠO CỬA |  |  |  |  |
| 21 | Tháo dỡ cửa sổ gỗ phòng ăn cán bộ | m2 | 2,160 |  |  |
| 22 | Sản xuất, lắp dựng cửa sổ 2 cánh mở trượt,nhôm thường kính 5mm, phụ kiện đồng bộ | m2 | 2,160 |  |  |
| 23 | Cạo bỏ lớp sơn trên hoa sắt các cửa sổ phòng ăn | m2 | 10,80 |  |  |
| 24 | Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 10,80 |  |  |
| 25 | Tháo dỡ hoa sắt cửa sổ phòng ăn tiếp giáp khu bếp và phòng ăn cán bộ | m2 | 6,480 |  |  |
| 26 | Mua ổ khóa cửa đi phòng ăn cán bộ | bộ | 1,0 |  |  |
| 27 | Lắp ổ khoá chìm 2 tay nắm | bộ | 1,0 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG: CẢI TẠO CỬA |  |  |  |  |
|  | CẢI TẠO ĐIỆN NƯỚC |  |  |  |  |
| 28 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng | bộ | 6,0 |  |  |
| 29 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc | cái | 3,0 |  |  |
| 30 | Lắp đặt ổ cắm đơn | cái | 1,0 |  |  |
| 31 | Lắp đặt quạt trần | cái | 1,0 |  |  |
| 32 | Thay mới hộp số quạt trần | cái | 2,0 |  |  |
| 33 | Vệ sinh, sơn lại quạt trần | cái | 3,0 |  |  |
| 34 | Tháo dỡ vòi chậu rửa, xi phông | bộ | 2,0 |  |  |
| 35 | Lắp đặt vòi chậu rửa | bộ | 1,0 |  |  |
| 36 | Lắp xi phông chậu rửa | bộ | 1,0 |  |  |
| 37 | Sửa chữa đường ống thoát chậu rửa | toàn bộ | 1,0 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG: CẢI TẠO ĐIỆN NƯỚC |  |  |  |  |
|  | CẢI TẠO BẾP |  |  |  |  |
| 38 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CU/PVC//PVC - 2x6mm2 | m | 35,0 |  |  |
| 39 | Lắp đặt ổ cắm đôi + đế nổi | cái | 3,0 |  |  |
| 40 | Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện 32Ampe | cái | 1,0 |  |  |
| 41 | Lắp đặt máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, hộp 39x18 | m | 35,0 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG: CẢI TẠO BẾP |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |

2. Địa điểm thực hiện: Khu Căng tin bệnh viện.

3. Thời gian Thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên Chủ đầu tư nghiệm thu và nhận đủ hóa đơn tài chính của bên nhận thầu.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

|  | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc

[Tên công ty] xin báo giá công trình: Cải tạo khu Căng tin bệnh việnGiao thông vận tải Vĩnh Phúc như sau:

Đơn vị lập báo giá: [Tên công ty]

Địa chỉ: [Địa chỉ]

MST: [Mã số thuế]

| STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn Giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên công việc A |  |  |  |  |
| 2 | Tên công việc B |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |
| Làm tròn |  |  |  |  |  |

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của bên nhận thầu (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |