| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám sức khỏe công ty Compal với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Khoa Dược -TTBYT

- Số điện thoại: 02113875005

- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 24/12/2024 đến hết 17h ngày 24/12/2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 24/12/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| TT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bông (gòn) | Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước, Quy cách: 1 kg/cuộn Loại: không tiệt trùng | 01 | Kg |
| 2 | Gạc hút y tế | Gạc mét y tế khổ 0.75m-0.8m. Gạc hoàn toàn trắng, không được có lơ hoặc có màu phụ để làm trắng. | 400 | Mét |
| 3 | Bơm tiêm một lần 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. Kim tiêm khử trùng bằng khí EO. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHPkhử trùng bằng khí EO. | 2.100 | Chiếc |
| 4 | Ống EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. | 2.100 | Cái |
| 5 | Ống nghiệm sạch | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước ≥(12mm x75mm) | 2.100 | Cái |
| 6 | Băng keo cá nhân | – Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn. – Gạc: Viscose, có lớp màng trên cùng bằng polyethylene không gây dính. – Keo: Oxide kẽm không dùng dung môi. – Mỗi chiếc băng keo cá nhân được đựng trong từng bao riêng | 2.000 | Miếng |
| 7 | Găng tay khám các cỡ số | Làm từ cao su tự nhiên. Màu trắng cao su tự nhiên, nhám đầu ngón tay, cổ tay cuộn. | 250 | Đôi |
| 8 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, sau đó mỗi que được đóng vào một túi nilong và được tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4.500 | Cái |
| 9 | Que thử phân tích nước tiểu 10 thông số | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU). Dạng que | 2.000 | Test |
| 10 | Giấy in ảnh siêu âm | + Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony + Dung lượng: Khoảng ≤ 215 bản in cho mỗi cuộn. + Kích thước 110 mm × 20 m + Quy cách: Hộp 10 cuộn | 40 | Cuộn |
| 11 | Gen siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. | 05 | Lít |
| 12 | Lam kính | Nguyên vật liệu: Kính trung tính đạt chuẩn Độ dày: 1.0-1.2 mm Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. | 360 | Cái |
| 13 | Cồn 70 độ | % Cồn 70 ± 2% Nước tinh khiết 30 ± 2% | 05 | Lít |
| 14 | Khẩu trang y tế | Gồm ≥3 lớp không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn… | 100 | Cái |
| 15 | Hộp đựng vật sắc nhọn giấy | Dùng để đựng các vật sắc nhọn. Chất liệu bằng giấy có độ chống rách thủng cao. | 20 | Cái |
| 16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thành phần chính: Glucose Oxidase ,Peroxidase ,Aminoantipyrine 4-Chlorophenol ,Chất ổn định không phản ứng và chất độn Sodium Azide Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 | 1.200 | Ml |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | Thành phần chính: Thuốc thử R1: Tris Buffer ; L-Aspartic acid ; Malate dehydrogenase (MDH); LDH (microbial). Thuốc thử R2 NADH 1, α-Ketoglutaric acid, Sodium azide Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 | 2.000 | Ml |
| 18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | Thành phần chính: Thuốc thử R1: Tris Buffer , L-Alanine , LDH (microbial) Thuốc thử R2: α-ketoglutaric acid , NADH, Sodium azide Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 | 2.000 | ML |
| 19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thành phần: Thuốc thử R1: Sodium hydroxide Thuốc thử R2: Picric acid Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 | 2.400 | ML |
| 20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ure | Thành phần chính: Buffer, α-Ketoglutarate , Urease , GLDH , ADP , NADH Chất ổn định và chất tẩy rửa Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 | 2.000 | ML |
| 21 | Huyết thanh mẫu (A-O-B) | Bộ 3 lọ x 10ml | 01 | Bộ |
| 22 | Dung dịch pha loãng | Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối ổn định isotonic + Thuốc chống vi trùng + Dung dịch đệm Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Alfa Plus Basic | 20 | Lít |
| 23 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối bậc 4 + Muối Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Alfa Plus Basic | 5 | Lít |
| 24 | Dung dịch pha loãng | Thành phần Natri clorua .........<0.9% Chất đệm ..............<1,0% Chất bảo quản .....<0,5% Chất Ổn định . .<0,3% Nước không có ion Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Sysmex XP100 | 60 | Lít |
| 25 | Dung dịch ly giải | Thành phần: Chất hoạt động bề mặt…...< 2,2% Chất đệm…......< 1,0% Chất bảo quản…..< 0,5% Chất ổn định…..< 0,5% Nước không có ion Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Sysmex XP 100 | 1500 | Ml |
| 26 | Dung dịch Acid Acetic | Dùng trong sản khoa | 03 | Lít |
| 27 | Dung dịch Lugol | Dùng trong sản khoa | 03 | Lít |
| 28 | Ống Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . | 2.100 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 01-03 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại

diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

|  | KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phạm Lê Thắng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư, hóa chất như sau:

- Báo giá vật tư, hóa chất như sau:

| STT | Danh mục | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  60 ngày, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của vật tư, hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |