| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất xét nghiệm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh

- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm

- Số điện thoại: 0356675562

- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 09/01/2024 đến trước 16h ngày 19/01/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/01/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ LDL Cholesterol | Thành phần: • R1 (PIPES Buffer pH 7,0 50 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) ≥600 U/L ; Cholesterol oxidase (CHOD) ≥500 U/L; Catalase ≥600 KU/L; TOOS 2 mmol/L) • R2 (PIPER Buffer pH 7,0 50 mmol/L; 4 – Aminoantipyrine (4-AA) 4 mmol/L; Peroxidase (POD) ≥4 KU/L) • Calibrator (Calibrator, Lyophilised human serum) • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 560 | Ml |
| 2 | Thuốc thử định lượng nồng độ Creatinine trong máu | Thông số và thành phần: • Dải tham chiếu(1) + Huyết thanh: 0.5 - 1.2 mg/dL (44 - 106 µmol/L) + Nước tiểu: Nam: 800 - 2000 mg/24 giờ (7072 - 17680 µmol/24 giờ); Nữ: 600 - 1800 mg/24 giờ (5304 - 15912 µmol/24 giờ) • Độ chính xác + Huyết thanh: Trong vòng đo: ≤1.7%; Tổng độ chính xác: ≤2.9% + Nước tiểu: Trong vòng đo: ≤0.9%; Tổng độ chính xác: ≤1.4% • Sự chính xác(a) + Huyết thanh: Độ dốc: 1.0008; Điểm cắt: 0.003 mg/dL (0.27 µmol/L); Hệ số tương quan: 0.999 • + Nước tiểu: Độ dốc: 0.9535; Điểm cắt: 0.01 mg/dL (0.88 µmol/L); Hệ số tương quan: 0.9998 • Độ tuyến tính 0.1 - 22.0 mg/dL (9 - 1945 µmol/L) • Thành phần: + (R1): Dung dịch gồm có Buffer (pH 7.5 at 25 C), >12,000 U/L creatine amidino hydrolase (microbial), >4,000 U/L sarcosine oxidase(microbial), >0.24 mmol/L N-ethyl-N-sulfopropryl-m-toluidine, ascorbate oxidase(botanical), stabilizers, surfactants, and preservatives. + (R2): Dung dịch gồm có Buffer (pH 7.5 at 25C),>135,000 U/L creatinine amidohydrolase (microbial), >1.5 mmol/L 4-aminoantipyrine,>2,000 U/ L peroxidase (botanical), stabilizers, surfactants, and 7.7 mmol/L sodium azide. • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 1.250 | Ml |
| 3 | Thuốc thử định lượng nồng độ Urea trong máu | Thông số và thành phần: • Dải tham chiếu(1) + Urea: 11 - 37 mg/dL (3.9 - 13.2 mmol/L) + Urea Nitrogen: 5 - 17 mg/dL (1.8 - 6.1 mmol/L) • Độ chính xác: + Trong vòng chạy: ≤2.9% + Tổng độ chính xác: ≤4.0% • Sự chính xác(a) + Độ dốc: 1.00 + Điểm cắt: -0.1 mg/dL (-0.04 mmol/L) + Hệ số tương quan: 0.9951 • Độ tuyến tính 4 - 150 mg/dL (1.4 - 53.6 mmol/L) • Thành phần: Dung dịch có chứa chất đệm (pH 8.0 at 25°C), 14 mmol/L 2- oxoglutarate, 5.0 mmol/L ADP, > 12 KU/L GLDH (động vật có vú), > 50 KU/L Urease (thuộc thực vật), 0.2 mmol/L NADH, chất ổn định và chất bảo quản • Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 1.260 | Ml |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

|  | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hóa chất xét nghiệm phục vụ chuyên môn như sau:

- Báo giá hóa chất xét nghiệm phục vụ chuyên môn như sau:

| STT | Danh mục hóa chất | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hóa chất B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hóa chất xét nghiệm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |