| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 10 năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh

- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm

- Số điện thoại: 0356675562

- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược - TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01/11/2023 đến trước 16h ngày 11/11/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/11/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim tiêm cầm máu dùng một lần | Kim tiêm cầm máu có chiều dài làm việc 2300mm. Đường kính ngoài ống tube 2.4mm, Chiều dài đầu kim 4mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 5 | Cái |
| 2 | Ngáng miệng | Làm bằng nhựa cứng, có dây buộc giúp cố định miệng bệnh nhân và bảo vệ dây soi. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 10 | Cái |
| 3 | Tay cầm loop | Tay cầm loop dùng nhiều lần có các chiều dài làm việc: 1650mm, 1950mm, 2300mm; tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.8mm.Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 3 | Cái |
| 4 | Vòng thắt Loop | Vòng thắt loop có các kích cỡ từ 15-40mm hỗ trợ thắt các loại polyps khác nhau, thiết kế 2 vòng loop thuận tiện móc vào và nhả ra nhiều lần; Chiều cao loop: 36mm, 40mm, 55mm, 70mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 10 | Cái |
| 5 | Kìm gắp dị vật nhiều lần | Kìm gắp dị vật răng chuột và răng cá sấu , được làm bằng thép không gỉ . Chiều dài 2300mm . Đường kính 2.4mm tương thích kênh 2.8mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 3 | Cái |
| 6 | Rọ lấy dị vật | Rọ lấy sỏi dùng một lần được bọc bằng nhựa PTFE giảm ma sát hiệu quả; có các hình dạng rọ: diamond, oval và spiral (dây xoắn) giúp dễ dàng vận hành và lấy các loại sỏi khác nhau; đường kính ngoài vỏ ống: 2.4mm, Chiều dài làm việc: 1600mm, 1800mm, 2100mm, 2300mm; Đường kính kênh làm việc:2.8mm | 2 | Cái |
| 7 | Thòng lọng cắt polyp | Thòng lọng đốt điện hình oval dùng một lần được làm bằng dây bện y tế có độ bền cao, hỗ trợ cắt nhanh và chính xác và cầm máu bằng điện nhanh. Đường kính vỏ ống ngoài các cỡ: 1.8mm, 2.3mm; Chiều dài làm việc các cỡ: 1200mm, 1600mm, 1800mm, 2300mm; đường kính loop các cỡ: 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm; đường kính kênh dây soi: 2.0mm, 2.8mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 2 | Cái |
| 8 | Tay cầm clipcầm máu | Cán kẹp clip dùng nhiều lần, có tay cầm có thể xoay được trong khi vận hành, đường kính ống tube tối đa 2.75mm; đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm; chiều dài làm việc 1650mm, 1950mm, 2300mm.Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 3 | Cái |
| 9 | Hemoclip dùng một lần cỡ 10mm | Clip cầm máu có đường kính mở tối đa 10mm có thể đóng mở nhiều lần, 2300mm. Góc mở 135 độ, Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm; đường kính kênh làm việc 2.8mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 10 | Cái |
| 10 | Hemoclip dùng một lần cỡ 14mm | Clip cầm máu có đường kính mở tối đa 14mm có thể đóng mở nhiều lần, 2300mm. Góc mở 135 độ, Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm; đường kính kênh làm việc 2.8mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 10 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

|  | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn như sau:

- Báo giá vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn như sau:

| STT | Danh mục vật tư, y dụng cụ | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vật tư B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2023

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư, y dụng cụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |