| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 8 tháng 4 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm máy sinh hiển vi khám mắt phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Viên Văn Thủy

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- Số điện thoại: 0973.342.859

- Địa chỉ email: vthuyf1@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 8/4/2024 đến trước 16h ngày 19/04/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/04/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy sinh hiển vi khám mắt | a. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở đi. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa đến 35 độ C, Độ ẩm tối đa đến 75%. - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz. b. Yêu cầu cấu hình Máy sinh hiển vi khám mắt và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc Cụ thể: - Sinh hiển vi với 2 mức phóng đại: 01 chiếc - Cáp nối tiêu chuẩn: 01 bộ - Ống kính hai mắt: 01 chiếc - Thị kính: 02 chiếc - Bao phủ chống bụi: 01 chiếc - Tỳ cằm tỳ trán cho bệnh nhân: 01 chiếc - Bàn đặt máy (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Bộ nguồn cung cấp: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ c. Yêu cầu kỹ thuật - Sinh hiển vi với 2 bước phóng đại: 10x và 16x - Độ phóng đại thị kính: 12.5x - Dải điều chỉnh khúc xạ: -5D đến +5D - Nguồn sáng Halogen 6V, 20W - Dải điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 49mm- 78 mm - Độ rộng của khe sáng điều chỉnh liên tục: 0-14 mm - Điều chỉnh độ mở khe sáng: 1, 2, 3, 5, 8, 10 và 14 mm - Chiều cao của khe sáng điều chỉnh liên tục: 0-14 mm - Đèn khe có thể xoay: 0-1800 - Góc nghiêng của đèn khe theo chiều dọc: 50,-100,-150,-200 - Bộ lọc: Lọc xanh coban, red free. - Trường nhìn: 14,1 mm và 22,5mm - Khoảng điều chỉnh lên xuống của tỳ cằm: 80 mm - Dải điều chỉnh của thân máy theo các hướng: - Trái/ phải: 109 mm, - Tiến/ lùi: 80 mm, - Trục lên xuống: 30 mm. d. Yêu cầu khác - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. - Bảo hành ≥12 tháng. | 01 | Chiếc |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 20 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

| Nơi nhận: - Như Kính gửi; - Ban giám đốc; - Website Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc; - Lưu: Dược - TTBYT. | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

[TÊN NHÀ THẦU]

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế phục vụ chuyên môn như sau:

- Báo giá vật tư y tế phục vụ chuyên môn như sau:

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2023

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |