| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 11 năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức mua sắm Hệ thống nội soi tai mũi họng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Vũ Đình Nhiệm

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0976.580.124

- Địa chỉ email: vudinhnhiem72@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại: Khoa Dược - TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: TDP Hưởng Lộc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0976.580.124

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 10h ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau::

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | * Cấu hình: - 01 Camera - 01 Bộ xử lý hình ảnh - 01 Nguồn sáng - 01 Dây sáng - 01 Ống nội soi - 01 Xe đẩy nội soi - 01 Màn hình hiển thị 1. * Thông số kỹ thuật: Camera: - - Cảm biến hình ảnh 1/2.8” SONY CMOS - Độ phân giải Full HD: 1920 x 1080 pixels - Có 2 nút bấm Phóng to thu nhỏ hình ảnh và Capture - Cáp kết nối: ≥3m. 2. Bộ xử lý hình ảnh: - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Video out : 2-HDMI, 1-Composite AV - Chức năng cân bằng trắng WB, dừng hình bằng tay hoặc pedan - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp 1 hình, lật gương - Chức năng điều chỉnh tăng màu - Chức năng lấy nét theo điểm hoặc toàn vùng soi 3. Nguồn sáng: - Nguồn điện 220V/50Hz - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: ≥6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50.000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf 4. Màn hình hiển thị: - Kích thước màn hình: ≥24 inch - Công nghệ IPS - Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080 - Độ sáng: ≥250 cd/m2 - Độ tương phản: ≥1000:1 - Thời gian đáp ứng : ≤5ms ( Typ.) - Góc nhìn: ≥1780 - Tín hiệu vào video: VGA, HDMI | 01 | Hệ thống |

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 20 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Mẫu báo giá của nhà cung cấp thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Ban giám đốc; - Websibe Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc; - Lưu: VT. | # GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |