| SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 7 năm 2024 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê máy, thiết bị y tế phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Viên Văn Thủy

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- Số điện thoại: 0973.342.859

- Địa chỉ email: vthuyf1@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com

- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/7/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính (Ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hóa nước tiểu 10 thông số | a. Yêu cầu chung - Nguồn điện sử dụng: + Nguồn AC: 100 ~ 240V AC, 50Hz + Nguồn DC: Theo pin tích hợp trong máy - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oC, độ ẩm tối đa ≥ 80% b. Yêu cầu cấu hình 1. Máy Sinh hóa nước tiểu 10 thông số: 01 máy Cụ thể: - 01 Máy chính - 01 Bộ dây nguồn - 01 Pin sạc - 01 Giấy in - 01 Bộ sách HDSD tiếng Anh + Việt 2. Lưu trữ: - Bộ nhớ trong: ≥100 kết quả Hiển thị: - Thiết bị: LCD rộng - Độ phân giải tối thiểu: 320 x 240 dots. Hoạt động: - Thiết bị cho vận hành: Màn hình cảm ứng và/hoặc phím bấm Trọng lượng máy: ≤ 5kg c. Yêu cầu khác - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. - Cam kết máy vận hành chất lượng tốt. | 01 | 07 |
| 2 | Hệ thống Nội soi Tai – Mũi – Họng. | a. Yêu cầu chung - Nguồn điện sử dụng: + Nguồn AC: 100 ~ 240V AC, 50Hz + Nguồn DC: Theo pin tích hợp trong máy - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 40oC, độ ẩm tối đa ≥ 80% b. Yêu cầu cấu hình 1. Hệ thống Nội soi Tai – Mũi – Họng: 01 máy Cụ thể: - 01 Máy chính - 01 Màn hình - 01 nguồn sáng - 02 Opptic ( 0 độ và 70 độ) - 01 Bộ dây nguồn - 01 Pin sạc - 01 Xe đẩy chuyên dụng - 01 Bộ sách HDSD tiếng Anh + Việt 2. Lưu trữ: - Bộ nhớ trong: ≥100 kết quả Hiển thị: - Thiết bị: LCD rộng Hoạt động: - Thiết bị cho vận hành: Màn hình cảm ứng và/ hoặc phím bấm Trọng lượng máy: ≤ 5kg c. Yêu cầu khác - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc. - Cam kết máy vận hành chất lượng tốt. | 01 | 07 |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển và bàn giao tại địa điểm do Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc chỉ định cụ thể theo từng hợp đồng dịch vụ y tế do Bệnh viện cung cấp cho các dối tác.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 03 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa, giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.

5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.

Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

| Nơi nhận: - Như kính gửi; - Ban giám đốc; | GIÁM ĐỐC Phạm Việt Hưng |
| --- | --- |